闽南师范大学2018年硕士研究生入学考试试题

考试科目：分析化学

注意事项：

1、本卷满分为150分，考试时间为3小时；

2、本卷属试题卷，另有答题纸，答案一律写在答题纸上，写在该试卷或草稿纸上均无效；

3、必须用蓝黑钢笔或签字笔答题，其他均无效。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

一、选择题（2分/题，共70分）

1. EDTA滴定溶液中的Al3+应采用                     (      )

A. 返滴定法  B. 直接滴定法   C. 置换滴定法  D. 间接滴定法

2. 用BaSO4重量法测定Ba2+含量，若结果偏低，可能是由于(      )

A. 沉淀中含有Fe3+等杂质        B. 沉淀中包藏了BaCl2

C. 沉淀剂H2SO4在灼烧时挥发    D. 沉淀灼烧的时间不足

3. 沉淀重量法中，称量形的摩尔质量越大，将使       (      )

A. 沉淀易于过滤洗涤				B. 沉淀纯净

C. 沉淀的溶解度减小				D. 测定结果准确度高

4. 在水溶液中共轭酸碱对Ka与Kb的关系是            (      ) 
A. Ka·Kb=1     B. Ka·Kb=Kw       C. Ka/Kb=Kw     	D. Kb/Ka=Kw

5. 为了消除0.001000 kg 中的非有效数字，应正确地表示为  (      )

A. 1g          B. 1.0g          C. 1.00g         D. 1.000g

6. HPO42-的共轭碱是                               (      )

A. H2PO4-      B. H3PO4        C. PO43-          D. OH-

7. 用洗涤的方法能有效地提高沉淀纯度的是           (      ) 
A. 混晶共沉淀 B. 吸附共沉淀   C. 包夹共沉淀    D. 后沉淀

8. EDTA滴定金属离子，准确滴定(Et<0.1%)的条件是    (      )

A. lgK(MY)≥6.0       	         B. lgK'(MY)≥6.0

C. lg[csp K(MY)]≥6.0    		  D. lg[csp K'(MY)]≥6.0

9. 关于准确度与精密度关系的四种表述中正确的是     (      )

(1)   精密度是保证准确度的必要条件

(2)   高的精密度一定能保证高的准确度

(3)   精密度差，所测结果不可靠，再衡量准确度没有意义

(4)   只要准确度高，不必考虑精密度

A. 1,3		      B. 2,4		     C. 1,4		        D. 2,3

10. 下列反应中滴定曲线在化学计量点前后对称的是    (      )

A. 2Fe3++ Sn2+ = Sn4++ 2Fe2+

B. MnO4-+ 5Fe2+ + 8H+ = Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O

C. I2 + 2S2O32- = 2I- + S4O62-

D. Ce4+ + Fe2+ = Ce 3+ + Fe3+

11. 以下说法错误的是                              (      )

A. 摩尔吸光系数随浓度增大而增大

B. 吸光度A随浓度增大而增大

C. 透射比T随浓度增大而减小

D. 透射比T随比色皿加厚而减小

12. 以下有关随机误差的论述正确的是                (      ) A. 正误差出现概率大于负误差  B. 负误差出现概率大于正误差

C. 正负误差出现的概率相等    D. 大小误差出现的概率相等

13. 用BaSO4重量法测定Ba2+时，洗涤沉淀用的适宜洗涤剂是  (      )

A. 稀H2SO4         B. 稀NH4Cl       C. 冷水       D. 乙醇

14. 在一定酸度和一定浓度C2O42-存在下，CaC2O4的溶解度计算式为                                               (      )

A.                B.

C.            D.

15. 醋酸的pKa = 4.74，则其有效数字位数为            (      )

A. 一位          B. 二位         C. 三位          D. 四位

16. 已知lgKHgY=21.8，lgαHg=3.16和下表数据

| pH | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lgαY(H) | 15.55 | 13.79 | 10.63 | 8.44 |

若用0.01mol/L EDTA 滴定0.01mol/L Hg2+溶液，则滴定时最低允许pH为                                             (      )

A. 4.0            B. 3.0           C. 2.0             D. 1.5

17. 需配制pH=5的缓冲液，选用                     (      )

A. HAc－NaAc (pKa,HAc=4.75)

B. NH3·H2O－NH4Cl (pKb，NH3=4.75)

C. Na2CO3－NaHCO3(pKa2,H2CO3=10.25)

D. NaH2PO4－Na2HPO4(pKa2,H2PO4－=7.2)

18. 按被测组分含量来分，分析方法中常量组分分析指含量(      )

A. ＜0.1％       B. ＞0.1％        C. ＜1％       D. ＞1％

19. 既可用来标定NaOH溶液，也可用作标定KMnO4的物质为   (      )

A. H2C2O4·2H2O   B. Na2C2O4        C. HCl         D. H2SO4

20. Cl-对KMnO4法测定铁有干扰，这是因为KMnO4氧化Cl-的速率虽然很慢，但是当溶液中同时存在有Fe3+时，则反应速率加快，这是由于发生了（     ）

A. 催化反应    B. 诱导反应     C. 连锁反应    D. 共轭反应

21. 下列溶液用酸碱滴定法能准确滴定的是           (      )

A. 0.1 mol/L HF         (pKa = 3.18)

B. 0.1 mol/L HCN         (pKa = 9.21)

C. 1 mol/L NaAc         pKaHAC=474)

D. 0.1 mol/L NH4Cl      (pKb(NH3) = 4.75)

22. 配位滴定中加入缓冲溶液的原因是               (      )

A. EDTA配位能力与酸度有关

B. 金属指示剂有其使用的酸度范围

C. EDTA与金属离子反应过程中会释放出H+

D. 会随酸度改变而改变

23. CaF2沉淀在pH=2的溶液中较在pH=5的溶液中的溶解度(      )

A. 大          B. 相等          C. 小         D. 难以判断

24. 含NaOH和Na2CO3混合碱液，用HCl滴至酚酞变色，消耗V1 mL，继续以甲基橙为指示剂滴定，又消耗V2 mL，其组成为  (      )

A. V1=V2           B. V1>V2             C. V1<V2           D. V1=2V2

25. 配位滴定中，指示剂的封闭现象是由哪个原因引起的(      )

A. 指示剂与金属离子生成的络合物不稳定

B. 被测溶液的酸度过高

C. 指示剂与金属离子生成的络合物翁定性大于MY的稳定性

D. 指示剂与金属离子生成的络合物稳定性小于MY的稳定性

26. 用双硫腙光度法测定Pb2+，Pb2+的浓度为0.08 mg/50 mL，用2.0 cm厚的比色皿于520 nm测得T% = 53，该Pb2+溶液的摩尔吸光系数ε为：（Pb原子量为207.2）                           (      )

A. 7.7×10-8 L/mol/cm                 B. 1.8×104L/mol/cm

C. 88 L/mol/cm                      D. 0.28 L/mol/cm

27. 用佛尔哈德返滴定法测定Cl-时，加入硝基苯等保护沉淀，若不加入硝基苯等试剂，分析结果会                      (      )

A. 偏高        B. 偏低         C. 准确        D. 不能估计

28. Fe3+ 与 Sn2+反应的平衡常数对数值(lgK)为         (      )    ((Fe3+/Fe2+)= 0.77 V, (Sn4+/Sn2+)= 0.15 V)

A. (0.77-0.15)/0.059              B. 2×(0.77-0.15)/0.059

C. 3×(0.77-0.15)/0.059           D. 2×(0.15-0.77)/0.059

29. 在络合滴定中，有时采用辅助络合剂，其主要作用是(      )

A. 控制溶液的酸度                       B. 将被测离子保持在溶液中

C. 作为指示剂                             D. 掩蔽干扰离子

30. 关于以K2CrO4为指示剂的莫尔法，下列说法正确的是(      )

A. 指示剂K2CrO4的量越少越好

B. 滴定应在弱酸性介质中进行

C. 本法可测定Cl-和Br-，但不能测定I-或SCN-

D. 莫尔法的选择性较强

31. 用K2Cr2O7基准物以置换碘量法标定Na2S2O3溶液浓度，常以淀粉液为指示剂，其加入的适宜时间是滴定至近终点时加入，若滴定开始时加入则会发生                             (      )

A. 标定结果偏高         B. 标定结果偏低

C. 对标定结果无影响     D. 指示剂不变色，无法指示滴定终点

32. 在无配位效应发生时，下列有关条件平衡常数的叙述，正确的是                                               (      )

A. 酸效应系数越大，条件平衡常数越大

B. 配合物的条件平衡常数总是大于其平衡常数

C. 溶液的pH值越低，条件平衡常数越小

D. 络合滴定曲线的pM突跃大小与条件平衡常数无关

33. 下列叙述中错误的是                          (       )

A. K2CrO4指示剂法，在溶液pH=12时，用AgNO3标准溶液滴定含Cl-试样，会产生正误差

B. 共沉淀、后沉淀和均匀沉淀都会使测定结果产生正误差

C. 偶然误差可通过增加测定次数减小

D. 在消除系统误差后，精密度高的结果，其准确度一定高

34. 重量分析法测定0.5126 g Pb3O4试样时，用盐酸溶解样品，最后获得0.4657 g PbSO4沉淀，则样品中Pb的百分含量为 （已知Pb3O4=685.6，PbSO4=303.26，Pb=207.2）             (      )

A. 82.4%        B. 93.1%         C. 62.07%      D. 90.8%

35. 以下说法正确的是                              (      )

A. 透射比T与浓度呈直线关系

B. 摩尔吸光系数e随波长而变

C. 比色法测定MnO4-选红色滤光片，是因为MnO4-呈红色

D. 玻璃棱镜适于紫外区使用

- 填空题（1分/空格，共20分）

1. 卤化银对卤化物和各种吸附指示剂的吸附能力如下：二甲基二碘荧光黄>Br->曙红>Cl->荧光黄。如用法扬司法测定Br-时，选________指示剂；若测定Cl-，应选______指示剂。

2. 符合朗伯-比尔定律的一有色溶液，当浓度为c时，透射比为T，在液层不变的情况下，透射比为T1/2和T3/2时，其溶液的浓度分别为________和________。

3. EDTA是________________________________的简称，它与金属离子形成螯合物时，其螯合比一般为_______________________，在EDTA分子的结构中，具有_____个可与金属离子形成配位键的原子。

4. 用0.10 mol/LNaOH溶液滴定0.10 mol/L HA(Ka=5.0×10-5)，若终点的pH为9.0，则终点误差为__________。

5. AgCl在水中的溶解度为                mol·L-1；AgCl在0.10mol·L-1NaCl溶液中的溶解度为              mol·L-1，使AgCl溶解度减小的原因是                 效应。(已知AgCl在室温下的KSP=1.8×10-10)

6. 吸光光度分析中比较适宜的吸光度范围是____________________。

7. 晶形沉淀的沉淀条件是_________________________________。

8. 有色溶剂对光有选择性的吸收，为了使测定结果有较高的灵敏度，测定时选择吸收的波长应在____________处，有时选择肩峰为测量波长是因为____________。

9. 铬黑T在溶液中存在下列平衡，它与金属离子形成络合物显红色，          pKa2=6.3         pKa3=11.6

H2In-  HIn2-  In3-

紫红          蓝            橙

使用该指示剂的酸度范围是           。

10. 在1 mol/L硫酸溶液中，用 0.1000 mol/L 的Ce4+（＝1.44 V）标准溶液滴定等体积的0.1000 mol/L的Fe2+ (＝0.68 V )溶液，计算滴定剂加入82%时电对的电位( =        V；当滴定剂加入      %时电对的电位( = 0.68V。

11. 若滴定剂与被测物溶液浓度均增大十倍，NaOH滴定HCl的滴定突跃__________，NaOH滴定HAc的滴定突跃________________       。(填pH增加多少、减少多少或不变)

三、问答题（4分/小题，共20分）

1. 常用的氧化还原滴定法有高锰酸钾法、重铬酸钾法及碘量法，请简述K2Cr2O7法的优缺点。

2. 请写出0.1 mol/L Na2CO3溶液的MBE、CBE和PBE。

3. 在光度法测定中引起偏离朗伯-比尔定律的主要因素有那些？

4. 简述滴定分析法对化学反应的要求？

5. 简述沉淀重量法对沉淀形式的要求。

四、计算题（5分/小题，共20分）

- 计算用0.10 mol/L HCl溶液滴定20.00 mL 0.10 mol/L NH3溶液时，（1）计量点溶液的pH；（2）计量点前后±0.1%时溶液的pH。 (已知 pKb(NH3)= 4.74)

- 称取0.2357g Sb2S3试样，让其燃烧，产生的SO2用FeCl3溶液吸收。然后用0.002 mol/L KMnO4溶液滴定溶液中生成的Fe2+，消耗KMnO4 30.20 mL，求试样中Sb的质量分数？(已知 Mr(Sb)=121.7 g/mol )

3．在pH = 10.0的氨性缓冲溶液中，其中游离氨的浓度为0.20 mol / L，以2.0 ( 10-2 mol / L EDTA滴定相同浓度的Cu2+。计算化学计量点时的pCu(和pCu各为多少？

[已知pH = 10.0时，lg (Y(H) = 0.5，lg (Cu(OH) = 1.7，lg K(CuY) = 18.8，Cu2+-NH3络合物的lg (1～lg (5分别为 4.31，7.98，11.02，13.32，12.86]

4．对某试样进行四次分析结果(%)如下：29.03，29.08，28.97，29.24，  (1)试用Q检验法确定离群值29.24%是否舍弃；(2) 计算平均值的置信区间。(置信度90%)

(已知：t0.90,2=2.92，t0.90,3=2.35，t0.90,4=2.13，Q0.90,4=0.76)

五、综合设计题（10分/小题，共20分）

1. 设计Zn2+-Mg2+混合液中两组分浓度测定方案，用简单流程图表示并指明酸度、介质、指示剂、滴定剂。

2.设计一种测定 H2SO4-H2C2O4 混合液中两组分浓度的方案(要求写出滴定剂，指示剂，滴定主要条件和计算式)。

（以下空白）