闽南师范大学2019年硕士研究生入学考试试题

考试科目：分析化学

注意事项：

1、本卷满分为150分，考试时间为3小时；

2、本卷属试题卷，另有答题纸，答案一律写在答题纸上，写在该试卷或草稿纸上均无效；

3、必须用蓝黑钢笔或签字笔答题，其他均无效。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

一、选择题（2分/题，共70分）

1、在量度样本平均值的离散程度时， 应采用的统计量是(    )

A、 变异系数 CV        　B、 标准差 s

C、 平均值的标准差    　  D、 全距 R

2、下面四种表述中正确的是(    )

（1）分析结果与真实值之间差别越小，准确度越高

（2）分析结果与平均值差别越小，准确度越高

（3）精密度是分析结果与真实值的接近程度

（4）精密度是几次平行测定结果相互接近的程度

A、1,2	  B、3,4		C、1,4		D、2,3

3、下列四个数据中是四位有效数字的是(    )

（1）0.2760		（2）2.7600  	（3）0.0276		 （4）2.760

A、1,2	  B、3,4	   C、2,3  	D、1,4

4、以下产生误差的四种表述中，属于随机误差的是(    )

（1）指示剂变色点与化学计量点不一致

（2）滴定管读数最后一位估计不准

（3）称量过程中天平零点稍有变动

（4）天平的砝码未经校准

A、1,2		B、3,4		C、2,3		D、1,4

5、下面四个数据中含有非有效数字的是(    )

（1）0.2081		（2） 0.02418		（3） 25.00		（4）1.000

A、1,2		B、3,4		C、1,3		D、2,4

6、滴定比较弱的酸时，欲提高准确度，拟采用下面方法,其中正确的是(    )

（1）用返滴定法，加入过量NaOH标准溶液，用HCl标准溶液返滴定

（2）增加试样量

（3）降低NaOH溶液的浓度

（4）选择合适的混合指示剂

A、1,2 		B、3,4		 C、1,3			D、2,4

7、已知某溶液的pH值为11.90，其氢离子浓度的正确值为(    )

A、 1×10-12 mol/L     B、 1.3×10-12 mol/L

C、 1.26×10-12 mol/L   D、 1.258×10-12 mol/L

8、醋酸的pKa = 4.74，则Ka值为(    )

A、2×10-5   B、1.8×10-5    C、2.0×10-5    D、1.82×10-5

9、下列滴定(浓度均为0.1 mol/L)中可行的是(    )

已知pKa(HA) = 4.85, pKa(HB) = 9.3, pKb(MOH) = 8.70, pKb(ROH) = 3.80

A、 HCl滴定A- 	           B、 NaOH滴定R+

C、 HCl滴定MOH   	   D、 HCl滴定B-

10、将1.0 mol/L NaAc与0.10 mol/L H3BO3等体积混合,所得溶液pH是(    )

[pKa(HAc) = 4.74,  pKa(H3BO3) = 9.24]

A、6.49     B、6.99    C、7.49     D、9.22

11、用NaOH标准溶液滴定一元弱酸时,若弱酸和NaOH的浓度都比原来增大十倍,则滴定曲线中(    )

A、 化学计量点前后0.1%的pH均增大

B、 化学计量点前后0.1%的pH均减小

C、 化学计量点前0.1%的pH不变,后0.1%的pH增大

D、 化学计量点前0.1%的pH减小,后0.1%的pH增大

12、0.050mol/L AlCl3溶液的离子强度为(    )

A、0.60 mol/L     B、0.30 mol/L      C、0.15 mol/L     D、0.10 mol/L

13、在pH为10.0的氨性溶液中, 已计算出Zn(NH3)=104.7, Zn(OH)=102.4, Y(H)=100.5。则在此条件下lgK'(ZnY)为(    )

[已知 lgK(ZnY)=16.5]

A、8.9    B、11.8     C、14.3     D、11.3

14、在pH=10.0的氨性缓冲溶液中,以EDTA滴定等浓度的Zn2+至化学计量点时, 以下叙述正确是 (    )

A、[Zn2+']=[Y']	      B、[Zn2+]=[Y4-]

C、[Zn2+']=[Y4-]        D、 [Zn2+]=[Y']

15、指出下列叙述中错误的结论(    )

A、络合剂的酸效应使络合物的稳定性降低

B、金属离子的水解效应使络合物的稳定性降低

C、辅助络合效应使络合物的稳定性降低

D、各种副反应均使络合物的稳定性降低

16、用NaOH标准溶液测定FeCl3溶液中的游离HCl时,Fe3+将产生沉淀而引起干扰,可消除其干扰的物质是(    )

A、Na2H2Y    B、CaY2-     C、柠檬酸三钠     D、三乙醇胺

17、用EDTA滴定Ca2+,Mg2+, 若溶液中存在少量Fe3+和Al3+将对测定有干扰, 消除干扰的方法是(    )

A、加KCN掩蔽Fe3+, 加NaF掩蔽Al3+

B、加入抗坏血酸将Fe3+还原为Fe2+, 加NaF掩蔽Al3+

C、采用沉淀掩蔽法,加NaOH沉淀Fe3+和Al3+。

D、在酸性条件下, 加入三乙醇胺, 再调到碱性以掩蔽Fe3+和Al3+

18、乙酰丙酮(L)与Zn2+形成络合物的lg1、lg2分别为5.0和8.8, 当溶液中络合物的浓度[ZnL]=[ZnL2]时,pL应是

A、5.0     B、3.8      C、>3.8     D、<3.8

19、某溶液含Ca2+、Mg2+及少量Al3+、Fe3+,今加入三乙醇胺, 调至pH=10, 以铬黑T为指示剂, 用EDTA滴定, 此时测定的是(    )

A、Mg2+量           	B、Ca2+量

C、Ca2+, Mg2+总量   		D、 Ca2+,Mg2+,Al3+,Fe3+总量

20、采用EGTA(乙二醇二乙醚二胺四乙酸)作为络合滴定剂的主要优点是(    )

A、可在大量Mg2+存在下滴定Ca2+

B、可在大量Ca2+存在下滴定Mg2+

C、滴定Cu2+时, Zn2+,Cd2+等不干扰

D、滴定Ni2+时, Mn2+等不干扰

21．用KIO3标定Na2S2O3所涉及的反应是IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O 、I2+2S2O32-=2I-+S4O62- ，在此标定中n(KIO3) : n(S2O32-) 为(    )

A、 1:1     B、 1:2      C、 1:5     D、 1:6

22、对 Ox-Red 电对, 25℃ 时条件电位等于(    )

A、  +            B、  +

C、  +       D、  +

23、某HCl溶液中c(Fe(III))=c(Fe(Ⅱ))=1mol/L，则此溶液中铁电对的条件电位为(    )

A、(Fe3+/Fe2+) =  (Fe3+/Fe2+)

B、(Fe3+/Fe2+) =  (Fe3+/Fe2+)+ 0.059lg(Fe(Ⅲ) / Fe(Ⅱ) )

C、(Fe3+/Fe2+) =  (Fe3+/Fe2+)+ 0.059lg(Fe3+·Fe(Ⅱ) / Fe2+·Fe(Ⅲ))

D、(Fe3+/Fe2+) =  (Fe3+/Fe2+)+ 0.059lg(Fe2+·Fe(Ⅲ) / Fe3+·Fe(Ⅱ))

24、已知在1 mol/L HCl 中,  (Fe3+/Fe2+)= 0.68 V,  (Sn4+/Sn2+)= 0.14 V, 计算以 Fe3+滴定Sn2+至 99.9%、100%、100.1%时的电位分别为多少?      (    )

A、0.50 V、 0.41 V、 0.32 V     B、0.17 V、 0.32 V、 0.56 V

C、0.23 V、 0.41 V、 0.50 V     D、0.23 V、 0.32 V、 0.50 V

25、用K2Cr2O7滴定 Fe2+, 在化学计量点时, 有关离子浓度的关系是(    )

A、[Fe3+] =[Cr3+],   [Fe2+] = [Cr2O72-]

B、3[Fe3+] =[Cr3+],   [Fe2+] = 6[Cr2O72-]

C、[Fe3+] = 3[Cr3+],   [Fe2+] = 6[Cr2O72-]

D、[Fe3+] = 3[Cr3+],  6[Fe2+] = [Cr2O72-]

26、当两电对的电子转移数均为1时，为使反应完全度达到99.9%，两电对的条件电位至少相差(    )

A、0.09V    B、0.18V    C、0.27V    D、 0.36V

27．微溶化合物A2B3在溶液中的解离平衡是: A2B3==2A + 3B。今已测得B的浓度为3.0×10-3mol/L,则该微溶化合物的溶度积Ksp是(    )

A、1.1×10-13             B、2.4×10-13       C、1.0×10-14             C、2.6×10-11

28、 Fe3+ 与 Sn2+反应的平衡常数对数值(lgK)为(    )

( (Fe3+/Fe2+)= 0.77 V,  (Sn4+/Sn2+)= 0.15 V)

A、(0.77-0.15)/0.059              B、2×(0.77-0.15)/0.059

C、3×(0.77-0.15)/0.059           D、2×(0.15-0.77)/0.059

29、已知在1 mol/L HCl 中, (Fe3+/Fe2+)= 0.68 V, (Sn4+/Sn2+)= 0.14 V, 计算以 Fe3+滴定Sn2+至 99.9%、100%、100.1%时的电位分别为多少?  (    )

A、0.50 V、 0.41 V、 0.32 V

B、0.17 V、 0.32 V、 0.56 V

C、0.23 V、 0.41 V、 0.50 V

D、0.23 V、 0.32 V、 0.50 V

30、已知 (Ag+/Ag)=0.80V，AgCl的Ksp为1.8×10-10，则 (AgCl/Ag)为(    )

A、1.37V     B、0.51V     C、0.23V     D、 0.61V

31、AgNO3滴定NaCl时,若浓度均增加10倍,则突跃pAg增加(    )

A、1个单位    B、2个单位    C、10个单位    D、不变化

32、用重量法测定试样中的砷,首先使其形成Ag3AsO4沉淀,然后转化为AgCl,并以此为称量形式,则用As2O3表示的换算因数是(    )

A、Mr(As2O3)/Mr(AgCl)         B、2Mr(As2O3)/3Mr(AgCl)

C、3Mr(AgCl)/Mr(As2O3)        D、Mr(As2O3)/6Mr(AgCl)

33、下列表述中错误的是(    )

A、由于无定形沉淀颗粒小,为防止沉淀穿滤,应选用致密滤纸(慢速)

B、微溶化合物的临界值(Q/S)愈大,则愈不容易均相成核

C、相对过饱和度愈大,分散度愈高

D、均相成核作用是指构晶离子自发形成晶核

34、用(NH4)2C2O4沉淀Ca2+时,若试液中含有Mg2+,为了提高CaC2O4沉淀的纯度应采取的措施是(    )

A、在加热的情况下,慢慢滴加稀(NH4)2C2O4

B、采用均匀沉淀法,并延长陈化时间

C、缩短陈化时间,并再沉淀一次

D、沉淀时加强搅拌,并增加洗涤次数

35、将酚酞分别加入MnS (a)的饱和水溶液；CuS（b）的饱和水溶液中

[已知：Ksp(MnS)=2×10-10 ；Ksp(CuS)=6×10-36；H2S: Ka1=1.3×10-7, Ka2=7.1×10-15]，所观察到的现象是(    )

A、a、b均无色               B、a中无色，b中呈红色

C、a中呈红色 ,b中无色       D、a、b均呈红色

二、填空（1分/空格，共20分）

1．某溶液pH为2.12，该pH具有_________位有效数字，其氢离子活度为_________。

2. 在下列物质中,

NH4Cl   [pKb(NH3) = 4.74]

Na2CO3   (H2CO3的pKa1 = 6.38,pKa2 = 10.25)

NaAc     [pKa(HAc) = 4.74]

HCOOH  [pKa(HCOOH) = 3.74]

能用强碱标准溶液直接滴定的物质是________________________ ;

能用强酸标准溶液直接滴定的物质是________________________。

3．玻璃容器对某些离子有吸附作用，对于不太稀的溶液，它所引起的误差通常可以忽略不计，对于浓度极稀的组分来说，吸附作用引起的误差应为______误差。(系统误差或随机误差)

4．写出下列溶液的质子条件式:

(1) 0.1 mol/L NH4Ac溶液:   ____________________________________

(2) 0.1 mol/L H2SO4溶液:    ____________________________________。

5．在一定条件下,以0.020mol/L EDTA溶液滴定等浓度的金属离子M。设其条件稳定常数K'(MY)=108.0,当滴定误差Et=±0.1%时,滴定突跃范围有_________个pM单位。

6.乙酰丙酮与Fe3+络合物的逐级累积稳定常数lgb1~lgb3分别为11.4、22.1、26.7,则稳定常数lgK2=_____, 不稳定常数lgK不(3)=____

7．Fe3+/Fe2+电对的电位在加入HCl后会________；加入邻二氮菲后会________。

8．络合滴定中一般不使用EDTA而用EDTA二钠盐(Na2H2Y),这是由于                    。

9.在用高锰酸钾法测定铁含量的过程中(用盐酸溶样),加入SnCl2的目的是______________________________________________。

10.用KMnO4法可间接测定Ca2+。先将Ca2+沉淀为CaC2O4，再经过滤，洗涤后将沉淀溶于热的稀H2SO4溶液中，最后用KMnO4标准溶液滴定H2C2O4。若溶液的酸度过低，则结果_______________。(答偏低，偏高或无影响)

11．在弱碱性溶液中用EDTA滴定Zn2+常使用NH3-NH4+溶液, 其作用是

（1）_________、（2）__________。

12.用佛尔哈德法测定Cl-时,若不加入硝基苯,分析结果会偏_________（高、低）。

13.以法扬司法测定卤化物,确定终点的指示剂是属于_________。

14.符合朗伯-比尔定律的某有色溶液,浓度为c时,透射比为T0,浓度增大一倍时, 透射比的对数为_______________________。

三、问答题(4分/小题，共20分)

1．某同学配制 0.02 mol/L Na2S2O3 500 mL, 方法如下: 在分析天平上准确称取 Na2S2O3·5H2O 2.482 g, 溶于蒸馏水中,加热煮沸, 冷却,转移至 500 mL 容量瓶中, 加蒸馏水定容摇匀, 保存待用。请指出其错误。

2．分析天平的称量误差为±0.1mg，称样量分别为0.05g、0.2g、1.0g时可能引起的相对误差各为多少?这些结果说明什么问题?

3．今有两份试液,采用BaSO4重量法测定SO42-,由于沉淀剂的浓度相差10倍,沉淀剂浓度大的那一份沉淀在过滤时穿透了滤纸,为什么?

4．利用生成BaSO4沉淀在重量法中可以准确测定Ba2+或SO42-，但此反应用于容量滴定，即用Ba2+滴定SO42-或相反滴定，却难以准确测定，其原因何在?

5．有机沉淀剂有哪些特点?

四、计算(5分/小题，共20分)

1．移取25.00 mL含F- 试液，加入20 mL 0.3 mol/L CaCl2，调pH至4，煮沸5min后冷却，将溶液连同沉淀定容至250mL，干过滤。移取滤液25.00mL，在pH=13下加入钙指示剂，滴定时耗去0.02012 mol/L EDTA 26.05 mL，作空白试验计耗去EDTA 30.52mL，计算NaF含量(g/L)。  [Mr(NaF)= 41.99]

2．已知1.00 mL的KMnO4溶液相当于0.1117 g Fe(在酸性介质中处理为Fe2+，然后与MnO4-反应)，而1.00mL KHC2O4·H2C2O4溶液在酸性介质中恰好与0.20 mL上述KMnO4溶液完全反应。问需多少毫升0.2000 mol/L NaOH溶液才能与上述1.00mL KHC2O4·H2C2O4溶液完全中和?  [Mr(Fe)=55.85]

3．用0.10 mol/L HCl滴定同浓度的CH3NH2溶液,计算化学计量点的pH;若选甲基橙为指示剂(终点时pH为4.0),计算终点误差。[pKb(CH3NH2) = 3.38]

4．在pH=13.0时用钙试剂作指示剂, 以0.020 mol/L EDTA溶液滴定等浓度的Ca2+, 计算终点误差。

[钙试剂的 pKa1=7.4, pKa2=13.5, lgK(CaIn)=5.6, pH=13.0时 lgaY(H)=0, lgK(CaY)=10.7]

五、综合设计题(10分/小题，共20分)

1．设计一种测定HCl-MgCl2 混合液中两组分浓度的分析方案, 指出滴定剂、所需试剂与条件、指示剂以及浓度计算式。

2．以下是测定铁矿中含铁量的简要步骤,根据设计的实验方案回答相应问题: 准确称取适量试样,加入1:1HCl,加热使之溶解,滴加SnCl2至黄色褪去,再过量1-2滴,冷却并快速加入HgCl2,再加入H2SO4-H3PO4混合酸和二苯胺磺酸钠, 立即用K2Cr2O7标准溶液滴定至由绿变蓝紫。

(1) 用反应式表示加入SnCl2的作用

(2) 说明加入HgCl2的作用并写出反应方程式。

(3) 为何要加入H2SO4-H3PO4混合酸?

(4) 二苯胺磺酸钠的氧化形与还原形分别是何种颜色?

(5) 写出w（Fe）的计算式。

（以下空白）